## Slide 1: SKYTEKS KULLANIM & KURULUM KILAVUZU SKYTEKS
Versiyon: 01.06.2021
Kullanım kılavuzu tüm hakları mahfuzdur. Firmamızın izni olmadan değiştirilemez ve çoğaltılamaz
TENTEKS CAM VE TENTE SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## Slide 2
İÇİNDEKİLER Sayfa No :
BÖLÜM 1
EK - 1
EK - 2
EK - 3
FİRMA BİLGİLERİ .............................…………….…….2
KULLANIM AMACI-ALANI VE TEKNİK
ÖZELLİKLERİ ..……………….………………….…….2-3
UYARI VE BİLGİLENDİRME İŞARETLERİ
VE ANLAMLARI …………………..……………….….….3
İLGİLİ MEVZUATVE STANDARTLAR ……….………....3
GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI ………………...…...4
TAŞIMA BİLGİSİ …………….........................................4
KURULUM, MONTAJ VE DEVREYE
ALMA ………………………..…………………..…………4
KULLANIM & KURULUM TALİMATI –
AYARLAR ………………………….........................5 – 12
BAKIM V TEMİZLİK ……………..……………..…….....12
SIKÇA SORULAN RULAR..….………………………..13
GARANTİ ŞARTLARI …………….…...……...……......13
ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI
YEDEK PARÇA LİSTESİ
AT UYGUNLUK BEYANI &PERFORMANS BEYANI
BÖLÜM 2
BÖLÜM 3
BÖLÜM 4
BÖLÜM 5
BÖLÜM 6
BÖLÜM 7
BÖLÜM 8
BÖLÜM 9
BÖLÜM 10
BÖLÜM 11

## Slide 3
BÖLÜM 1- FİRMA BİLGİLERİ (ÜRETİM VE SERVİS)
TENTEKS CAM VE TENTE SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ORTA MH.KAPTANIDERYA CD. NO:35/1A
KARTAL-İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 (216) 444 7 857
www.tenteks.com.tr
info@tenteks.com.tr
BÖLÜM 2- KULLANIM AMACI-ALANI VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Skyteks hareketli çatı sistemleri, tüm hava koşullarında, geniş uygulama alanına sahiptir. Bu sistemde çatı, alüminyum panellerden oluşur. Bu paneller 90 derece açılarak toparlanır ve çatı tamamen açık konuma gelir. Cafe ve restaurantlarda şık bir tamamlayıcı olmasının yanı sıra Skyteks, konutlarda da kış bahçesi olarak kullanılır. Çatının hareket kabiliyeti sayesinde paneller, belli bir açıda tutulduğunda doğal havalandırma sağlanırken aynı zamanda gölgelik olarak da kullanılabilir. Panellerin yaptığı katlanma hareketi sayesinde temizliği çatıya çıkmaya gerek kalmadan içeriden kolayca yapılabilir. Elektrostatik fırın boya ile renklendirilir, istenilen her renkte uygulama yapılır. Fırın boya sayesinde uzun ömürlüdür.
Sistem yağmurda dahi havalandırma yapma özelliğine sahiptir.
Gün içinde panelleri güneş açısına göre konumlandırabilirsiniz.
Kumanda kontrolü sayesinde istediğiniz açıda veya konumda durdurabilirsinz.
Sistem 150 kg/m2 kar yükü taşıyabilmektedir.
Kuvvetli yapısı sayesinde üstten rahatlıkla temizlenebilir veya içten 90 derece açıya getirilerek silinebilir.
Taşıyıcı profillerde bulunan odacıklar sayesinde istediğiniz aydınlatma aksesuarını kablo kanalı gerektirmeden sisteme entegre edebilirsiniz.

## Slide 4
Model | SKYTEKS
Gerilim | 230 V ~ N PE
Toplam Güç | W
Devir Sayısı | rpm
Frekans | Hz
Motor IP | 
Sistem Ağırlığı | ORTALAMA 40 KG / M2
Rüzgar yüküne dayanım Kar yüküne dayanım Yağmur yüküne dayanım | - KMH - -
 | AVRUPAYA UYGUNLUK İŞARETİ
 | KULLANIM KILAVUZUNU OKUMADAN ÇALIŞTIRMAYINIZ
 | DİKKAT! TEHLİKE UYARISI
 | BİLGİLENDİRME
 | YÜKSEK GERİLİM. ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ
 | KORUYUCU TOPRAK BAĞLANTISI
UYARI VE BİLGİLENDİRME İŞARETLERİ VE ANLAMLARI
BÖLÜM 2- KULLANIM AMACI-ALANI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

## Slide 5
BÖLÜM 4- İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
Uygulanan AB Yönetmelikleri
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
2014/35/AB Düşük Gerilim Yönetmeliği
Uygulanan Standartlar
EN ISO 12100, EN 60225-2-97, EN 13561
BÖLÜM 5- GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
UYARI - İNSANLARIN GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN BU TALİMATLARA UYULMASI ÖNEMLİDİR. BU TALİMATI SAKLAYINIZ
KULLANIM VE BAKIM DETAYLARI İÇİN KULLANIM KILAVUZUNA BAKINIZ
HERHANGİ BİR TEHLİKE ORTAYA ÇIKMASI DURUMUNDA SİSTEMİ DURDURUNUZ VE YETKİLİ KİŞİLERE BİLGİ VERİNİZ
UYARI İŞARETLERİ VE TALİMATLARA UYUNUZ
BAKIM GİBİ TÜM OPERASYONLARDA UYGUN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI KULLANINIZ
KOMPONENTLERİ KULLANIM AMACI DIŞINDA KULLANMAYINIZ
ELEKTRİK ENERJİSİ İÇİN MEVZUAT VE STANDARTLARA UYGUN HAT ÇEKİNİZ. HEM SİSTEM GÖVDESİNE HEM DE MOTORA TOPRAK HATTI ÇEKİNİZ. PEN (TOPRAK-NÖTR KÖPRÜ) İZİN VERİLMEZ
ÇOCUKLARIN GÜNEŞLİĞİN KONTROL CİHAZI İLE OYNAMASINA İZİN VERMEYİNİZ. ÇOCUKLARI UZAKTAN KUMANDA CİHAZINDAN UZAK TUTUNUZ
KABLOLARDA MEYDANA GELEBİLECEK AŞINMA VE HASAR BELİRTİLERİ BAKIMINDAN MONTAJI SIK SIK MUAYENE EDİNİZ. TAMİR GEREKLİ OLMASI HÂLİNDE KULLANIMI DURDURUNUZ
BÖLÜM 6- TAŞIMA BİLGİSİ
BÖLÜM 7- KURULUM MONTAJ VE DEVREYE ALMA
TENTE SİSTEMİ İÇİN UYGUN ZEMİN, DUVAR (ALIN) VE ELEKTRİK SİSTEMİ BAĞLANTISI TEMİN EDİLMELİDİR
YETKİLİ KİŞİLERCE UYGUN EKİPMAN VE AMBALAJLAMA İLE

## Slide 6
BÖLÜM 8 - KULLANIM & KURULUM TALİMATI VE AYARLAR
Duvar bağlantı aparatı bağlanır.
Motor platformu, taşıyıcı kiriş alın bağlantı aparatına yerleştirilir.
Ön taşıyıcı karkas kurulur.

## Slide 7
BÖLÜM 8 - KULLANIM & KURULUM TALİMATI VE AYARLAR
Panellerimizi dizilmeye başlanır en arkadan öne doğru itilir.
Ön taşıyıcı karkas kurulur. Arka bağlantı platformu kurulur.
Ray bağlantısı yapılır, taşıyıcı krişin üzerine gelecek şekilde bağlantısıı yapılır.

## Slide 8
BÖLÜM 8 - KULLANIM & KURULUM TALİMATI VE AYARLAR
Ön taşıyıcı karkas kurulur. Arka bağlantı platformu kurulur.
Paneller tamamlanıncaya kadar dizilir.
Tekerleklerin içinden çelik tel geçirilir.

## Slide 9
BÖLÜM 8 - KULLANIM & KURULUM TALİMATI VE AYARLAR
Son olarak ön gerdirme aparatı takılır.
İki beyaz kablo pistonların siyah şebeke enerjisi otomasyo kutusu kurulur.
Motor borusu motor platformuna takılır.

## Slide 10
BÖLÜM 8 - KULLANIM & KURULUM TALİMATI VE AYARLAR
Panel ön frenleme sistemi.
Oluklar takılır.
Triger kayıı takılır.

## Slide 11
BÖLÜM 8 - KULLANIM & KURULUM TALİMATI VE AYARLAR
Paneller manuel olarak elle geri itilir. Paneller arkada sıkışmayaak ekilde.
Motor pistonu takılır.
Swich ayarı yapılır.

## Slide 12
BÖLÜM 8 - KULLANIM & KURULUM TALİMATI VE AYARLAR
Paneller ile arka motor borusu arası kapama saçı takılır.
Paneller ile ön oluk arası kapama saçı takılır.
Ön oluk takılır

## Slide 13
BÖLÜM 8 - KULLANIM & KURULUM TALİMATI VE AYARLAR
Ön taşıyıcı dikme kapakları kapatılır.
Ön oluk giderler açılır.
Motor üst ve yan kapamaları yapılır

## Slide 14
BÖLÜM 8 - KULLANIM & KURULUM TALİMATI VE AYARLAR
Tahliye çıkışı açılır.
Yağmur oluğu dikmesi yerleştirilir.

## Slide 15
BÖLÜM 9 - BAKIM VE TEMİZLİK
Kötü hava şartları, rüzgar, yağmur ve tozun etkisinden kurtulmak için ılık su ve sabun ile hazırlanacak karışımı yumuşak bir bez yardımıyla tZip Perde kumaşı ve alüminyum konstrüksiyon üzerinde temizlemek için uygulayabilirsiniz.

## Slide 16
EK 1- AT UYGUNLUK BEYANI& PERFORMANS BEYANI
EK 2- ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI
EK 3- YEDEK PARÇA LİSTESİ
BÖLÜM 10 – SIKÇA SORULAN SORULAR
BÖLÜM 11 - GARANTİ ŞARTLARI
Sistem 5 yıl süreyle motor ve kumaş, 2 yıl süreyle boya, mekanik, ve servis hizmet garantisi kapsamındadır. Kumanda sarf malzeme olup garanti kapsamı dışındadır.Dış etken veya kullanıcı hataları garanti kapsamına girmemektedir. Garanti koşullarının geçerliliği yıllık bakım ve onarım hizmetinin alınmasına bağlıdır.
Sistemlerin elektrik bağlantısı firmamız tarafından devreye alınmamaktadır. Yetkili elektrik teknisyenleri tarafında devreye alınmalıdır. Hatalı elektrik bağlantıları sonucunda oluşacak zararlardan firmamız sorumlu olmayıp garanti kapsamına girmemektedir. Sistemlerin daha sorunsuz çalışması için elektrik bağlantıları pano hattından direk alınmalıdır.
ÜRÜN YALNIZCA GÜNEŞTEN KORUNMA AMAÇLI KULLANILMALIDIR!
SORU | CEVAP
Kar yükü ve Fırtına dayanımı var mıdır? | Tüm ürün guruplarımızı kesinlikle ağır hava koşullarında ve özellikle yoğun kar, yağmur ve fırtına gibi koşullarda kapatmanızı öneririz.
Su geçirir mi? | Su geçirmez özelliğe sahiptir ancak yoğun yağış ve fırtına durumlarında direk maruz kaldığında sızma yapabilir..
Yanar mı? | Yanmaz özelliğe sahip değildir.
Ücretsiz keşif ekipleriniz var mı? | Evet keşif ekiplerimiz doğru çözümü sunmak için hizmet vermektedir.
Bakım ve onarım yapıyor musunuz? | Evet, ürün garantilerinin sürebilmesi için yıllık bakım yapılması gereklidir.